１.浜中町の料金収支の現状

浜中町の財政は水道事業の公営企業会計と農業用水道事業の一般会計があり、直近10年間である平成24年度から令和3年度までの収支は以下のようになっている。

水道事業の収支

農業用水道事業の収支

２.料金改定後の財政収支予測

料金改定を行った場合の財政収支予測を行った結果は、下表のとおりである。

① 水道事業会計

② 農業用水道事業収支

③ 水道事業と農業用水道事業収支の合計

財政収支予測のシュミレーション結果より、水道事業で10％と農業用水道事業で16％の料金アップが必要となる。

３.料金体系の検討

料金体系について、負担の公平性や収益の安定性などから、現在の料金体系を維持するか、新たな料金体系案として、基本料金＋水量料金(遁増制)のどちらを採用するかメリット・デメリットを考慮し検討した結果、現在の料金体系を維持する事とする。

◎現在の料金体系・基本料金(基本水量あり)＋水量料金(一定制)

〇趣旨

基本水量制を設けて、用途毎に一定水量を設定し、その範囲内での使用については定額料金とし、給水準備のために必要な原価を各使用者に賦課する「基本料金」と、各使用者の使用水量に応じて賦課する「水量料金」の二部料金制にするとともに、水量料金については、使用水量の区分を設けず、使用水量が増大しても超過料金の単価が変わらない一定制を設定する。

この料金体系により、料金改定による値上げの影響を、用途別、使用水量に応じてできるだけ水道料金の格差が生じないよう努める。

〇メリット

・使用水量によって超過料金の単価が変わらない料金設定のため、一定の料金改定率に応じて基本料金及び水量料金を算定することができ、負担の公平性や収益の安定性を図ることができる。

・基本料金を現行から一定の料金改定率で値上げすることにより、収益の安定性を図ることができる。

・今後、人口減により使用水量が減った場合でも、基本料金と水量料金のバランスを保ちやすく、収益の安定性を図りやすい。

〇デメリット

・基本水量以内はいくら使っても定額であることにより、節水意識が働かない、負担の公平性を欠く。

・基本料金が高いため、使用水量が少ない世帯(単身世帯・高齢者世帯)にとっては負担増となる。

◎新たな料金体系案・基本料金(基本水量なし)＋水量料金(遁増制)

〇趣旨

基本水量制を設けずに使用水量と関係なく給水準備のために必要な原価を各使用者に賦課する「基本料金」と、各使用者の使用水量に応じて賦課する「水量料金」の

二部料金制にするとともに、水量料金については、使用水量の区分を設けて、使用水量が増大するほど料金が高くなる遁増制を設定する。

この料金体系により、町民の節水意識を図り、施設の長寿命化及び将来の水資源不足に対応するための環境負荷軽減に努める。

〇メリット

・使用水量に応じて料金が高くなる料金設定のため、使用水量に対してかかる経費の増大分について、負担の公平性や収益の安定性を図ることができる。

・基本水量制を設けずに使用水量に応じた料金設計のため、節水意識が働き負担の公平性を保てる。

・基本料金を家事用のみ一部値下げすることにより、使用水量が少ない世帯(単身世帯・高齢者世帯)にとっては負担軽減となる。

・水道施設及び環境に対し、節水効果により負担軽減が期待できる。

〇デメリット

・使用水量に応じて料金が高くなる料金設定のため、現状浜中町の家事用の使用水量が１５㎥以下の世帯が７１％、１６㎥以上の世帯が２９％となっており、収益の安定性を図るためには、使用水量の多い世帯(子育て世帯・大家族世帯・一般用で多量に使う加工場等)への負担がより増大する傾向がある。

・基本料金を家事用のみ一部値下げすることにより、収益の安定性を図るため、使用水量が多い世帯(子育て世帯・大家族世帯・一般用で多量に使う加工場等)にとっては負担増となる。

・現状、浜中町では水源は不足していない状況で、使用水量に応じて料金が高くなる料金設定をした場合、節水効果が働き使用水量に応じて賦課する水量料金が今後減少する懸念がある。水量料金が減った分は、今後、収益の安定性を図るため基本料金を上げて賄うか、水量料金の単価を上げて賄うか、どちらかの料金改定が必要となると考える。

４.料金改定案の検討

浜中町の料金改定のプランを３ケース設定し、収支の将来予測シュミレーションを行って検討した結果、①水道事業区域及び②農業用水道区域については料金案１を採用する結果となりました。

① 水道事業区域

② 農業用水道事業区域

５.メーター使用料改定案の検討

メーター使用料について、現行料金は当時メーター器購入費用のみの算定となっていたため、今回の改定料金（案）により、工事費も含めた算定として使用料を改定する。

また、農業用水道区域のメーター器について、平成６年度以降随時メーター器を町で更新し、その費用もメーター使用料として徴収する事とする。

６.近隣市町村の料金体系の比較

釧路総合振興局管内の１市６町１村と、釧路総合振興局管内の浜中町の料金改定前及び料金改定後、厚岸町、釧路市と根室振興局管内の根室市及び別海町の用途別料金体系の比較表を別紙にまとめた。

（比較表で料金改定後のメーター使用料は家事用と一般用はφ13mmで、農業用φ40mmと浴場用はφ75mmで計算し、消費税は含むものとする）

近隣市町村の基本料金実施（１）

近隣市町村の基本料金実施（２）

近隣市町村の基本料金実施（３）